## 加熱室
| Kom-mics |  |  | PLCのデータの説明
| 名称 | 型 | Kom-mics説明 | 対象レジスタ | データ名称 | レジスタの説明
必須 | date | Int | 日付の整数(例：20220101) | 自動入力
| time | Int | 時刻の整数(例：1500)
| sec | Int | 秒の整数(例：54)
| msec | Int | ミリ秒の整数(例：952)
| Operating Status | Int | 稼動状態の整数。以下のいずれかの整数を入れる 1:正味作業 2:付帯作業 3:作業中停滞 4:停滞 | D6460 | 処理状態 | 設備の状態を0~9であらわす、0⇒停滞、0以外⇒正味作業
| DataTag | Char | 当該工程がどのメーカの物かを判別するための文字列 コマツ内のユーザは常に”KOMATSU”と入力 | - | - | -
| EndFlag | Int | 工程完了の検出用データ。この値が変化したら工程完了と判定します。 数値は -1 または 1 。工程終了時に以前とは別の値を書き込む | D6408 | SEQ-No. | サイクル毎に割り当てられるユニーク整数値
| MainProgramName | Char | 当該工程を制御しているメインプログラムの名称 | D6414 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo. | 1～32 (90～はﾃｽﾄ用に割り当て）
任意 | Current Program Name | Char | 当該工程を制御している現在のプログラムの名称 (メインプログラムのみ動作の場合は、常にメインと同じ名称を入力 サブプログラムがある場合は、サブプログラムを実行中はサブプログラムの名称を入力 | D6415~6420 | 品番（混載1） | 英数12文字(ASCII)、6ワード結合、要バイトスワップ
| BlockNum | Int | CurrentProgramName内で実行中の行番号を整数で入力 | D6460 | 処理状態 | 設備の状態を0~9であらわす
| PartsSerialNumber | Char | 工程の対象となっている部品の型番 | D6415~6420 | 品番（混載1） | 英数12文字(ASCII)、6ワード結合、要バイトスワップ
| PartsName | Char | 工程の対象となっている部品の名称 | - | - | -
| ProcessName | Char | 対象の工程の名称 | D6410 | ﾁｬｰｼﾞNo. | 英数8文字(ASCII)、4ワード結合、要バイトスワップ
| SubProcessName | Char | 対象行程中にサブ工程がある場合は、実行中にその名称を入力 | - | - | -
| WorkID | Char | 対象のワークIDを入力 | - | - | -
| ManID | Char | 作業者のIDを入力 | - | - | -
| AlarmNum | Int | アラーム番号を整数で入力 | - | - | -
| AlarmContent | Char | アラーム内容を文字列で入力 | - | - | -
グラフ上 ポップアップ 表示可 | Data001 | Float | 取得したいデータを入力ください。ここはグラフ上でポップアップ表示されます。 | D6000 | O2ｾﾝｻｰ起電力(PV) | 小数4桁
| Data002 | Float |  | D6001 | 加熱室温度（PV) | 小数1桁
| Data003 | Float |  | D6003 | 炭素濃度（PV) | 小数1桁
| Data004 | Float |  | D6013 | ｴﾝﾘｯﾁｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ開度(PV) | 小数2桁
| Data005 | Float |  | D6049 | 加熱室炉圧(PV) | 整数
| Data006 | Float |  | D6051 | 加熱室Rｶﾞｽ流量(PV) | 小数1桁
| Data007 | Float |  | D6053 | 都市ｶﾞｽ流量(瞬時)(PV) | 小数1桁
| Data008 | Float |  | D6054 | ｴﾝﾘｯﾁｶﾞｽ流量(PV) | 小数3桁
| Data009 | Float |  | D6055 | 添加ｴｱｰ流量(PV) | 小数3桁
| Data010 | Float |  | D6056 | N2ｶﾞｽ流量(PV) | 小数1桁
ポップアップ 表示不可 | Data011 | Float | 取得したいデータを入力ください。ここはグラフ上でポップアップ表示されません。 | D6057 | O2ｾﾝｻｰ基準ｴｱ流量(PV) | 整数
| Data012 | Float |  | D6106 | 添加NH3流量(PV) | 小数2桁
| Data013 | Float |  | D6137 | N2ｶﾞｽ流量(PV) | 小数1桁
| Data014 | Float
| Data015 | Float
| Data016 | Float
| Data017 | Float
| Data018 | Float
| Data019 | Float
| Data020 | Float
| Data021 | Float
| Data022 | Float
| Data023 | Float
| Data024 | Float
| Data025 | Float
| Data026 | Float
| Data027 | Float
| Data028 | Float
| Data029 | Float
| Data030 | Float
| Data031 | Float
| Data032 | Float
| Data033 | Float
| Data034 | Float
| Data035 | Float
| Data036 | Float
| Data037 | Float
| Data038 | Float
| Data039 | Float
| Data040 | Float
| Data041 | Float
| Data042 | Float
| Data043 | Float
| Data044 | Float
| Data045 | Float
| Data046 | Float
| Data047 | Float
| Data048 | Float
| Data049 | Float
| Data050 | Float

## 油槽
| Kom-mics |  |  | PLCのデータの説明
| 名称 | 型 | Kom-mics説明 | 対象レジスタ | データ名称 | レジスタの説明
必須 | date | Int | 日付の整数(例：20220101) | 自動入力
| time | Int | 時刻の整数(例：1500)
| sec | Int | 秒の整数(例：54)
| msec | Int | ミリ秒の整数(例：952)
| Operating Status | Int | 稼動状態の整数。以下のいずれかの整数を入れる 1:正味作業 2:付帯作業 3:作業中停滞 4:停滞 | D6332 | 処理状態 | 設備の状態を0~9であらわす、0⇒停滞、0以外⇒正味作業
| DataTag | Char | 当該工程がどのメーカの物かを判別するための文字列 コマツ内のユーザは常に”KOMATSU”と入力 | - | - | -
| EndFlag | Int | 工程完了の検出用データ。この値が変化したら工程完了と判定します。 数値は -1 または 1 。工程終了時に以前とは別の値を書き込む | D6280 | SEQ-No. | サイクル毎に割り当てられるユニーク整数値
| MainProgramName | Char | 当該工程を制御しているメインプログラムの名称 | D6286 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo. | 1～32 (90～はﾃｽﾄ用に割り当て）
任意 | Current Program Name | Char | 当該工程を制御している現在のプログラムの名称 (メインプログラムのみ動作の場合は、常にメインと同じ名称を入力 サブプログラムがある場合は、サブプログラムを実行中はサブプログラムの名称を入力 | D6287~D6292 | 品番（混載1） | 英数12文字(ASCII)、6ワード結合、要バイトスワップ
| BlockNum | Int | CurrentProgramName内で実行中の行番号を整数で入力 | D6332 | 処理状態 | 設備の状態を0~9であらわす
| PartsSerialNumber | Char | 工程の対象となっている部品の型番 | D6287~D6292 | 品番（混載1） | 英数12文字(ASCII)、6ワード結合、要バイトスワップ
| PartsName | Char | 工程の対象となっている部品の名称 | - | - | -
| ProcessName | Char | 対象の工程の名称 | D6282~D6285 | ﾁｬｰｼﾞNo. | 英数8文字(ASCII)、4ワード結合、要バイトスワップ
| SubProcessName | Char | 対象行程中にサブ工程がある場合は、実行中にその名称を入力 | - | - | -
| WorkID | Char | 対象のワークIDを入力 | - | - | -
| ManID | Char | 作業者のIDを入力 | - | - | -
| AlarmNum | Int | アラーム番号を整数で入力 | - | - | -
| AlarmContent | Char | アラーム内容を文字列で入力 | - | - | -
グラフ上 ポップアップ 表示可 | Data001 | Float | 取得したいデータを入力ください。ここはグラフ上でポップアップ表示されます。 | D6008 | 焼入油槽温度(PV) | 整数
| Data002 | Float |  | D6060 | 焼入油槽冷却水流量(PV) | 整数
| Data003 | Float |  | D6061 | 焼入油槽冷却水温度(PV) | 小数1桁
| Data004 | Float |  | D6062 | 油面ﾚﾍﾞﾙ(PV) | 整数
| Data005 | Float |  | D6063 | 油槽水分(PV) | 整数
| Data006 | Float
| Data007 | Float
| Data008 | Float
| Data009 | Float
| Data010 | Float
ポップアップ 表示不可 | Data011 | Float | 取得したいデータを入力ください。ここはグラフ上でポップアップ表示されません。
| Data012 | Float
| Data013 | Float
| Data014 | Float
| Data015 | Float
| Data016 | Float
| Data017 | Float
| Data018 | Float
| Data019 | Float
| Data020 | Float
| Data021 | Float
| Data022 | Float
| Data023 | Float
| Data024 | Float
| Data025 | Float
| Data026 | Float
| Data027 | Float
| Data028 | Float
| Data029 | Float
| Data030 | Float
| Data031 | Float
| Data032 | Float
| Data033 | Float
| Data034 | Float
| Data035 | Float
| Data036 | Float
| Data037 | Float
| Data038 | Float
| Data039 | Float
| Data040 | Float
| Data041 | Float
| Data042 | Float
| Data043 | Float
| Data044 | Float
| Data045 | Float
| Data046 | Float
| Data047 | Float
| Data048 | Float
| Data049 | Float
| Data050 | Float

## 徐冷室
| Kom-mics |  |  | PLCのデータの説明
| 名称 | 型 | Kom-mics説明 | 対象レジスタ | データ名称 | レジスタの説明
必須 | date | Int | 日付の整数(例：20220101) | 自動入力
| time | Int | 時刻の整数(例：1500)
| sec | Int | 秒の整数(例：54)
| msec | Int | ミリ秒の整数(例：952)
| Operating Status | Int | 稼動状態の整数。以下のいずれかの整数を入れる 1:正味作業 2:付帯作業 3:作業中停滞 4:停滞 | D6396 | 処理状態 | 設備の状態を0~9であらわす、0⇒停滞、0以外⇒正味作業
| DataTag | Char | 当該工程がどのメーカの物かを判別するための文字列 コマツ内のユーザは常に”KOMATSU”と入力 | - | - | -
| EndFlag | Int | 工程完了の検出用データ。この値が変化したら工程完了と判定します。 数値は -1 または 1 。工程終了時に以前とは別の値を書き込む | D6344 | SEQ-No. | サイクル毎に割り当てられるユニーク整数値
| MainProgramName | Char | 当該工程を制御しているメインプログラムの名称 | D6350 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo. | 1～32 (90～はﾃｽﾄ用に割り当て）
任意 | Current Program Name | Char | 当該工程を制御している現在のプログラムの名称 (メインプログラムのみ動作の場合は、常にメインと同じ名称を入力 サブプログラムがある場合は、サブプログラムを実行中はサブプログラムの名称を入力 | D6351~D6356 | 品番（混載1） | 英数12文字(ASCII)、6ワード結合、要バイトスワップ
| BlockNum | Int | CurrentProgramName内で実行中の行番号を整数で入力 | D6396 | 処理状態 | 設備の状態を0~9であらわす
| PartsSerialNumber | Char | 工程の対象となっている部品の型番 | D6351~D6356 | 品番（混載1） | 英数12文字(ASCII)、6ワード結合、要バイトスワップ
| PartsName | Char | 工程の対象となっている部品の名称 | - | - | -
| ProcessName | Char | 対象の工程の名称 | D6346~D6349 | ﾁｬｰｼﾞNo. | 英数8文字(ASCII)、4ワード結合、要バイトスワップ
| SubProcessName | Char | 対象行程中にサブ工程がある場合は、実行中にその名称を入力 | - | - | -
| WorkID | Char | 対象のワークIDを入力 | - | - | -
| ManID | Char | 作業者のIDを入力 | - | - | -
| AlarmNum | Int | アラーム番号を整数で入力 | - | - | -
| AlarmContent | Char | アラーム内容を文字列で入力 | - | - | -
グラフ上 ポップアップ 表示可 | Data001 | Float | 取得したいデータを入力ください。ここはグラフ上でポップアップ表示されます。 | D6014 | 徐冷室温度（PV) | 整数
| Data002 | Float |  | D6015 | 徐冷ﾌｧﾝ冷却油温度(PV) | 整数
| Data003 | Float |  | D6050 | 徐冷室炉圧(PV) | 整数
| Data004 | Float |  | D6052 | 徐冷室Rｶﾞｽ流量(PV) | 小数2桁
| Data005 | Float |  | D6064 | 徐冷ﾌｧﾝ冷却油流量(PV) | 小数1桁
| Data006 | Float |  | D6065 | 徐冷室冷却油流量(PV) | 小数1桁
| Data007 | Float
| Data008 | Float
| Data009 | Float
| Data010 | Float
ポップアップ 表示不可 | Data011 | Float | 取得したいデータを入力ください。ここはグラフ上でポップアップ表示されません。
| Data012 | Float
| Data013 | Float
| Data014 | Float
| Data015 | Float
| Data016 | Float
| Data017 | Float
| Data018 | Float
| Data019 | Float
| Data020 | Float
| Data021 | Float
| Data022 | Float
| Data023 | Float
| Data024 | Float
| Data025 | Float
| Data026 | Float
| Data027 | Float
| Data028 | Float
| Data029 | Float
| Data030 | Float
| Data031 | Float
| Data032 | Float
| Data033 | Float
| Data034 | Float
| Data035 | Float
| Data036 | Float
| Data037 | Float
| Data038 | Float
| Data039 | Float
| Data040 | Float
| Data041 | Float
| Data042 | Float
| Data043 | Float
| Data044 | Float
| Data045 | Float
| Data046 | Float
| Data047 | Float
| Data048 | Float
| Data049 | Float
| Data050 | Float

## テーブル
| Kom-mics |  |  | PLCのデータの説明
| 名称 | 型 | Kom-mics説明 | 対象レジスタ | データ名称 | レジスタの説明
必須 | date | Int | 日付の整数(例：20220101) | 自動入力
| time | Int | 時刻の整数(例：1500)
| sec | Int | 秒の整数(例：54)
| msec | Int | ミリ秒の整数(例：952)
| Operating Status | Int | 稼動状態の整数。以下のいずれかの整数を入れる 1:正味作業 2:付帯作業 3:作業中停滞 4:停滞 | D6204 | 処理状態 | 設備の状態を0~9であらわす、0⇒停滞、0以外⇒正味作業
| DataTag | Char | 当該工程がどのメーカの物かを判別するための文字列 コマツ内のユーザは常に”KOMATSU”と入力 | - | - | -
| EndFlag | Int | 工程完了の検出用データ。この値が変化したら工程完了と判定します。 数値は -1 または 1 。工程終了時に以前とは別の値を書き込む | D6152 | SEQ-No. | サイクル毎に割り当てられるユニーク整数値
| MainProgramName | Char | 当該工程を制御しているメインプログラムの名称 | D6158 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo. | 1～32 (90～はﾃｽﾄ用に割り当て）
任意 | Current Program Name | Char | 当該工程を制御している現在のプログラムの名称 (メインプログラムのみ動作の場合は、常にメインと同じ名称を入力 サブプログラムがある場合は、サブプログラムを実行中はサブプログラムの名称を入力 | D6159~D6164 | 品番（混載1） | 英数12文字(ASCII)、6ワード結合、要バイトスワップ
| BlockNum | Int | CurrentProgramName内で実行中の行番号を整数で入力 | D6396 | 処理状態 | 設備の状態を0~9であらわす
| PartsSerialNumber | Char | 工程の対象となっている部品の型番 | D6159~D6164 | 品番（混載1） | 英数12文字(ASCII)、6ワード結合、要バイトスワップ
| PartsName | Char | 工程の対象となっている部品の名称 | - | - | -
| ProcessName | Char | 対象の工程の名称 | D6166~D6169 | ﾁｬｰｼﾞNo. | 英数8文字(ASCII)、4ワード結合、要バイトスワップ
| SubProcessName | Char | 対象行程中にサブ工程がある場合は、実行中にその名称を入力 | - | - | -
| WorkID | Char | 対象のワークIDを入力 | - | - | -
| ManID | Char | 作業者のIDを入力 | - | - | -
| AlarmNum | Int | アラーム番号を整数で入力 | - | - | -
| AlarmContent | Char | アラーム内容を文字列で入力 | - | - | -
グラフ上 ポップアップ 表示可 | Data001 | Float | 取得したいデータを入力ください。ここはグラフ上でポップアップ表示されます。
| Data002 | Float
| Data003 | Float
| Data004 | Float
| Data005 | Float
| Data006 | Float
| Data007 | Float
| Data008 | Float
| Data009 | Float
| Data010 | Float
ポップアップ 表示不可 | Data011 | Float | 取得したいデータを入力ください。ここはグラフ上でポップアップ表示されません。
| Data012 | Float
| Data013 | Float
| Data014 | Float
| Data015 | Float
| Data016 | Float
| Data017 | Float
| Data018 | Float
| Data019 | Float
| Data020 | Float
| Data021 | Float
| Data022 | Float
| Data023 | Float
| Data024 | Float
| Data025 | Float
| Data026 | Float
| Data027 | Float
| Data028 | Float
| Data029 | Float
| Data030 | Float
| Data031 | Float
| Data032 | Float
| Data033 | Float
| Data034 | Float
| Data035 | Float
| Data036 | Float
| Data037 | Float
| Data038 | Float
| Data039 | Float
| Data040 | Float
| Data041 | Float
| Data042 | Float
| Data043 | Float
| Data044 | Float
| Data045 | Float
| Data046 | Float
| Data047 | Float
| Data048 | Float
| Data049 | Float
| Data050 | Float

## ベンチブル
| Kom-mics |  |  | PLCのデータの説明
| 名称 | 型 | Kom-mics説明 | 対象レジスタ | データ名称 | レジスタの説明
必須 | date | Int | 日付の整数(例：20220101) | 自動入力
| time | Int | 時刻の整数(例：1500)
| sec | Int | 秒の整数(例：54)
| msec | Int | ミリ秒の整数(例：952)
| Operating Status | Int | 稼動状態の整数。以下のいずれかの整数を入れる 1:正味作業 2:付帯作業 3:作業中停滞 4:停滞 | D6268 | 処理状態 | 設備の状態を0~9であらわす、0⇒停滞、0以外⇒正味作業
| DataTag | Char | 当該工程がどのメーカの物かを判別するための文字列 コマツ内のユーザは常に”KOMATSU”と入力 | - | - | -
| EndFlag | Int | 工程完了の検出用データ。この値が変化したら工程完了と判定します。 数値は -1 または 1 。工程終了時に以前とは別の値を書き込む | D6216 | SEQ-No. | サイクル毎に割り当てられるユニーク整数値
| MainProgramName | Char | 当該工程を制御しているメインプログラムの名称 | D6222 | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNo. | 1～32 (90～はﾃｽﾄ用に割り当て）
任意 | Current Program Name | Char | 当該工程を制御している現在のプログラムの名称 (メインプログラムのみ動作の場合は、常にメインと同じ名称を入力 サブプログラムがある場合は、サブプログラムを実行中はサブプログラムの名称を入力 | D6223~D6228 | 品番（混載1） | 英数12文字(ASCII)、6ワード結合、要バイトスワップ
| BlockNum | Int | CurrentProgramName内で実行中の行番号を整数で入力 | D6268 | 処理状態 | 設備の状態を0~9であらわす
| PartsSerialNumber | Char | 工程の対象となっている部品の型番 | D6223~D6228 | 品番（混載1） | 英数12文字(ASCII)、6ワード結合、要バイトスワップ
| PartsName | Char | 工程の対象となっている部品の名称 | - | - | -
| ProcessName | Char | 対象の工程の名称 | D6218~D6221 | ﾁｬｰｼﾞNo. | 英数8文字(ASCII)、4ワード結合、要バイトスワップ
| SubProcessName | Char | 対象行程中にサブ工程がある場合は、実行中にその名称を入力 | - | - | -
| WorkID | Char | 対象のワークIDを入力 | - | - | -
| ManID | Char | 作業者のIDを入力 | - | - | -
| AlarmNum | Int | アラーム番号を整数で入力 | - | - | -
| AlarmContent | Char | アラーム内容を文字列で入力 | - | - | -
グラフ上 ポップアップ 表示可 | Data001 | Float | 取得したいデータを入力ください。ここはグラフ上でポップアップ表示されます。
| Data002 | Float
| Data003 | Float
| Data004 | Float
| Data005 | Float
| Data006 | Float
| Data007 | Float
| Data008 | Float
| Data009 | Float
| Data010 | Float
ポップアップ 表示不可 | Data011 | Float | 取得したいデータを入力ください。ここはグラフ上でポップアップ表示されません。
| Data012 | Float
| Data013 | Float
| Data014 | Float
| Data015 | Float
| Data016 | Float
| Data017 | Float
| Data018 | Float
| Data019 | Float
| Data020 | Float
| Data021 | Float
| Data022 | Float
| Data023 | Float
| Data024 | Float
| Data025 | Float
| Data026 | Float
| Data027 | Float
| Data028 | Float
| Data029 | Float
| Data030 | Float
| Data031 | Float
| Data032 | Float
| Data033 | Float
| Data034 | Float
| Data035 | Float
| Data036 | Float
| Data037 | Float
| Data038 | Float
| Data039 | Float
| Data040 | Float
| Data041 | Float
| Data042 | Float
| Data043 | Float
| Data044 | Float
| Data045 | Float
| Data046 | Float
| Data047 | Float
| Data048 | Float
| Data049 | Float
| Data050 | Float